工 程 量 清 单 说 明

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造工程

一、工程概况：

1、本工程位于呼和浩特市武川县经济开发区管委会；

2、该工程主要是武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造工程所涉及的锅炉房维修改造、室外电缆、变压器安装、地沟内管道、阀门更换及路面恢复等内容。

二、工程招标范围：

武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电工程:包括安装工程、土建工程、路面恢复工程。

三、工程量清单编制依据：

1、本工程的招标文件；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、与本工程有关的规范、技术资料；

3、材料基准价采用呼和浩特市2024年第一期工程造价信息。

四、其他说明：

1、按甲方要求，运距暂按5km考虑，结算时据实调整。

2、暂列金额：50000元。

3、本工程专业工程暂估价：630KVA变压器221000元。

4、本工程不设材料（设备）暂估价